## Tabelle1
Input Faulung |  | Calculation | Unit
FS TS-Konz | Konzentrationen und Frachten des anlageneigenen Frischschlamm (FS). Definiert welche und wieviele Frachten durch die Anlage laufen. | % * 10, Annahme: Wasser | kg/m3 | Legende
FS GR-Konz |  | [kg/m3] TS* [%] GR | kg/m3 | Zwischenergebnis
FS oTs-Konz |  | TS - GR | kg/m3 | Zielgrösse
FS oTS-Fracht |  | Durchsatz, oTS | kg/d | discontinued
FS CSB-Fracht |  | Durchsatz * Konz CSB / 1000 | kg/d
FS N-Fracht |  | Durchsatz * Konz N / 1000 | kg/d
FS P-Fracht |  | Durchsatz * Konz P / 1000 | kg/d
AFS TS-Konz | Konzentrationen und Frachten von angeliefertem Frischschlamm (AFS). Definiert welche und wieviele Frachten durch die Anlage laufen. | % * 10, Annahme: Wasser | kg/m3
AFS GR-Konz |  | [kg/m3] TS* [%] GR | kg/m3
AFS oTs-Konz |  | TS - GR | kg/m3
AFS oTS-Fracht |  | Durchsatz, oTS | kg/d
AFS CSB-Fracht |  | Durchsatz * Konz CSB / 1000 | kg/d
AFS N-Fracht |  | Durchsatz * Konz N / 1000 | kg/d
AFS P-Fracht |  | Durchsatz * Konz P / 1000 | kg/d
CoSub CSB-Fracht | Frachten von angelieferten Co-Substraten (CoSub). Definiert welche und wieviele Frachten durch die Anlage laufen. | importiert, Zeile U (cosub.xls), * 1000 | kg/month
CoSub N-Fracht |  | importiert, Zeile U (cosub.xls), * 1000 | kg/month
CoSub P-Fracht |  | importiert, Zeile U (cosub.xls), * 1000 | kg/month
Parameter
FR3 Temp mittel | Temperatur beinflusst Biologie stark. | gemittelt, temp unten + oben /2 | °C
Output Faulung |  | Desciption | Unit
FR3 Durchsatz | Konzentrationen und Frachten des Faulschlamms aus Faulraum 3. Alle Frachten laufen in Faulraum 3 zusammen, da letzter Anlageteil. | summe input [FS, AFS, CoSuB] | m3/d
FR3 TS-Konz |  | % * 10, Annahme: Wasser | kg/m3
FR3 GR-Konz |  | [kg/m3] TS* [%] GR | kg/m3
FR3 oTs-Konz |  | TS - GR | kg/m3
FR3 oTS-Fracht |  | Durchsatz, oTS | kg/d
FR3 CSB-Fracht |  | Durchsatz * Konz CSB / 1000 | kg/d
FR3 N-Fracht |  | Durchsatz * Konz N / 1000 | kg/d
FR3 P-Fracht |  | Durchsatz * Konz P / 1000 | kg/d
FR3 NH4-N-Fracht |  | Durchsatz * Konz P / 1000 | kg/d
Prod. Gas, trocken | Produziertes Gas, getrocknet, und deren Analysen. Analysen drei - viermal jährlich. | importiert, Produktion trocken | Nm3/d
Anteil CH4 |  | importiert und extrapoliert | Vol %
Anteil H2 |  | importiert und extrapoliert | Vol %
Prod. CH4 |  | Produktion * Vol % | Nm3/d